**■（住用）諸室の考え方と想定される使用や性能についての参考水準**

さん確認

火災報知器のポンプを動かすために、自家発が必要なんじゃなかったでしたっけ。勾金保育所事例より。

**住用地区及び笠利地区に統一される内容については　＜○統一内容＞，異なる内容については＜●異なる内容＞で記載しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付資料４**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 諸室名，設備 | 想定される使用や性能についての参考水準 | その他設備 | 想定児童数 | 想定床面積 |
| 各保育室共通 | ○収納について　園児１人あたり　園児バッグ50×60×高さ50ｃｍ，布団収納時70×60×高さ40ｃｍ  　　　　　　　　保育道具収納　　約1.2ｍ３（参考3.0ｍ×1.0ｍ×0.4ｍ）  ○療育に有効なスイング遊具などが設置できる工夫  ○クラス設営がしやすい工夫（マグネット対応等）  ○先生の作業スペースを設ける。  ●朝夕の延長保育を実施  ●トイレは０歳児，１歳児は各保育室内に，２～５歳児は１ブース設ける。 | Wi-Fi  防犯カメラ  電話（内外線）  児童用手洗  職員用手洗，  事務机 | - | - |
| 乳児室  （0歳児） | ○ほふくコーナーと就寝コーナー（可動・クッション性あり）を可動棚等で分け可変性を持たせる。  ○保育室を壁で仕切る等，独立した生活を過ごせる工夫  ●沐浴室と調乳室を隣接させて設ける。コーナーとして設けても良い。 | 給湯設備  簡易シャワー併設トイレブース，おむつ台  調乳ユニット，沐浴ユニット | 6名 | 20㎡ |
| ほふく室  （1歳児） | ○ほふくコーナーと就寝コーナー（可動・クッション性あり）を可動棚等で分け可変性を持たせたい。  ○保育室を壁で仕切る等，独立した生活を過ごせる工夫  ●ほふく室内にトイレブース | 簡易シャワー併設のトイレブース | 7名 | 40㎡ |
| 保育室  （2～5歳児） | ○園児数の増減に対応できる柔軟性。  ○廊下や保育室内にスペースを配置し児童が落ち着ける小スペースを設ける。  ○２～５歳児用保育室にはピアノを置くスペースを確保する。  ●２～５歳児用のトイレブース（簡易シャワー併設）を隣接した場所に１か所設ける。 | 簡易シャワー併設のトイレブース  コンパクトなピアノやオルガン | 27名 | 85㎡ |
| 沐浴室・洗濯室 | ○乳児室との連携  ○将来的な備えとしてガス管を配置する | 沐浴ユニット  洗濯機，汚物流し | － | 10㎡ |
| 調乳室 | ○乳児室との連携  ●調乳室は調理室との連携 | 給湯設備  滅菌保管庫 | － | 4㎡ |
| 遊戯室 | ○ステージ（可動でも可）・舞台袖に待機スペースを設ける。  ○会議室機能を付加し，長机１０台，椅子３０台の収納スペースを設ける。  ○机椅子以外にも遊具などの収納スペースを設ける。  ○雨天時でも児童が遊べる工夫  ○図書コーナー機能  ●食堂を兼ねる | Wi-Fi  照明設備  放送設備  電話（内外線）  ピアノやオルガン  200V電源 | 40名 | 80㎡ |
| 職員室 | 〇玄関と保育室へ目が行き届く配置  〇玄関と隣接  ●職員３名（所長，事務員，調理員） | LAN端子，防犯カメラ，防犯カメラモニター  PC６台，火災報知器受信機，テレビ端子  電話（内外線），放送設備  テーブル（A0サイズ作業），事務机３台，200V電源 | 職員3人 | 20㎡ |
| 相談室 | ○職員室やホールとの連携  ○オンライン等会議室を兼ねる | Wi-Fi，電話（内外線）  ４人掛けテーブル | － | 8㎡ |
| 保健室 | ●職員室と隣接して配置。  ●窓等を設置する等職員室から児童の様子を確認できるよう工夫する。 | 児童用ベッド２台 | － | 10㎡ |
| 更衣室・休憩室 | ○休憩２名，ロッカーは１０名を想定 | 流し台，給湯設備  ロッカー10名 | 休憩2名  更衣10名 | 11㎡ |
| 調理室 | ○食数：５０名（児童数４０名，職員数１０名）  〇スムーズな動線（納品・洗浄・アレルギー対応調理・配膳・片付け）  〇台風での配送遅延を想定した食糧保存容量  〇食材搬入用事業者用駐車場（１台）  ○調理員専用の休憩室，更衣室，トイレを設ける。  ○配膳用のワゴンの動線や収納に配慮した計画とすること。 | 厨房設備，洗濯機，食器乾燥機，専用トイレ  自動手洗い器，防犯カメラ，配膳用ワゴン  電話（内外線），200V電源 | 職員２名 | 50㎡ |
| トイレ | ●児童用　０～１歳児（各保育室内）２～５歳児（１か所）  ○２～５歳児のトイレは園庭から利用しやすいよう工夫，和式トイレを１基設置。  ○大人用　職員や来客用，多目的トイレを設ける。  ○防汚・防臭機能 | 児童用簡易シャワー各１ | － | 40㎡ |
| 飲料水設備 | ○子ども用，大人用（手洗いとの兼用も可） | － | － | － |
| 手洗足洗用設備 | ○動線に配慮して配置。 | 給湯設備 | － | － |
| 玄関ホール | ○玄関，職員室，保育室，トイレ等との連携。 | 防犯カメラ  展示スペース | － |  |
| 玄関 | ○職員室と隣接  〇ハブ等の進入対策  〇防犯性  〇バリアフリー  〇緊急車両との連携  〇想定配置備品…靴（長靴），雨合羽，傘，ベビーカー，お散歩カート，感染症対策備品（消毒液，検温器） | 防犯カメラ | － | 15㎡ |
| 室内倉庫 | 〇遊戯室，職員室との連携  〇奥行600㎜程度の棚を想定  〇動線への配慮，分散配置も可  〇子どもも片付けができることを考慮 | － | － | 40㎡ |
| 屋外倉庫 | ○０～２歳児用プール，３～５歳児用プール，遊具などを収納 | － | － | 10㎡ |
| 園庭 | 〇夏でも利用しやすい工夫（寒冷紗，ミスト等）  〇園庭から直接２～５歳児用トイレに入れる  ●隣接する公園の遊具を活用するため，低年齢用遊具のみを配置する。 | 防犯カメラ  水栓（プール，清掃用）  屋外プール（０～２歳児，３～５歳児用）  屋外遊具（０～２歳児用） | － | 349.8㎡  以上 |
| シャワー室，更衣スペース | 〇園庭からアクセスしやすい  〇園児5名程度の着替えスペース，収納  〇シャワーが終わったら児童に着衣サポートが出来るスペース  ●シャワー5台・間仕切り有 | 給湯設備 | － | 25㎡ |
| 駐車場 | ○送迎用　４台（うち１台は上屋を設ける。1台は身体障害者用とする。）  ○食材搬入用　１台（調理室との連携）  ●職員用　９台 | 照明設備 | － | － |
| 洗濯干し場 | ●0歳児沐浴室，調理室付近に配置（室内外も可能） |  |  |  |